АДМИНИСТРАЦИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2022 № 946                                                                   с. Смоленское

О признании жилого помещения

пригодным, непригодным

для постоянного проживания

Рассмотрев заявление собственников многоквартирного жилого дома и акт обследования жилого дома, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 28.04.2006 г. №47  «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Здание, расположенное по адресу: Алтайский край Смоленский район п. Усть-Катунь, ул. Комсомольская, 29, в части обнаруженных дефектов не соответствует строительным нормам и правилам. Общее техническое состояние здания соответствует аварийному состоянию, условия эксплуатации приводят к нарушению работоспособности и несущая способность конструкций не обеспечивается.

- Для определения состояния несущих конструкций многоквартирного жилого дома, необходимо в кротчайшие сроки подготовить инструментальное обследование для оценки состояния строительных конструкций всего дома и возможности проведения ремонтных работ. Заключение необходимо подготовить силами юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, выполняющего инженерные изыскания и имеющего право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций. (Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. п.45, под пунктом г, д.).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Щигрева В.А..

Глава района                                                                                       Л.В. Моисеева