АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2017   № 914                                                                                              с. Смоленское

Об утверждении Порядка организации мониторинга состояния системы теплоснабжения Смоленского района Алтайского края

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», статьей 125 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации мониторинга состояния теплоснабжения в Смоленском районе Алтайского края.

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района, начальника управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации С.В. Желтова.

И.о. главы района                                                                                           Н.В. Васильева

Приложение

к постановлению Администрации

Смоленского района

Алтайского края

от 26.10.2017  № 914

ПОРЯДОК

организации мониторинга состояния системы теплоснабжения

Смоленского района Алтайского края

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации следующих задач по организации системы мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства Смоленского района Алтайского края(далее- район):

- проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения района (далее - объекты теплоснабжения);

- оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

2. Настоящий Порядок регулирует отношения по взаимодействию органов повседневного управления - органов местного самоуправления района, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам:

- устойчивого и надежного  теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов;

- оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов в нормальном (штатном) режиме.

3. Для выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящего Порядка:

3.1. руководители предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса Смоленского района  назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление в Администрацию района сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.

3.2. должностные лица, ответственные за сбор и предоставление информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в Администрацию района в телефонном режиме, включая сведения:

- о соблюдении температурного графика работы на источниках теплоснабжения;

- о наличии нормативных запасов топлива на котельных;

б) не менее чем за сутки информируют Администрацию района обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением теплоснабжения потребителей;

в) при возникновении повреждений на объектах теплоснабжения незамедлительно сообщают в Администрацию района и представляют информацию по форме, согласно приложению к настоящему Порядку;

г) ежедневно до 17.00 часов уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в Администрацию района об оставшихся неустраненных повреждениях на объектах жизнеобеспечения населения на следующие сутки;

д) после завершения работ по устранению повреждений представляют информацию в Администрацию района о времени устранения и выхода на заданный режим работы.

3.3. Работники Администрации района:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, обобщают поступившую информацию о состоянии работы объектов теплоснабжения;

б) ежедневно ведут журнал учета повреждений, случившихся на объектах теплоснабжения, который содержит графы: дата, время, от кого поступило донесение, содержание донесения, кому передано, фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя предприятия (управляющей компании), осуществляющего устранение повреждений;

в) при наличии повреждений на объектах теплоснабжения немедленно информируют главу района, представляют в ЕДДС района первичные сведения по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

г) ежедневно с 8.00 часов до 9.00 часов и с 16.00 часов до 17.00 часов осуществляют устные доклады дежурному ЕДДС района о текущем состоянии работы объектов теплоснабжения на территории;

д) ежесуточно составляют соответствующий доклад главе Смоленского района.

Приложение

к Порядку приема и рассмотрения обращений потребителей

по вопросам надежности теплоснабжения

в Администрацию Смоленского района

Журнал регистрации жалоб (обращений) потребителей

по вопросам надежности теплоснабжения

| № п\п | Дата и время обращения потребителя | Ф.И.О. потребителя | Адрес проживания | Характер обращения | Дата и время обращения в теплоснабжающую организацию | Дата и время ответа теплоснабжающей организации | Причины нарушения параметров надежности теплоснабжения | Дата и время выездной проверки | Дата и время направления предписания в теплоснабжающую организацию | Дата и время обращения в прокуратуру | Дата и время ответа потребителю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |