# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2011 № 996	с. Смоленское

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Смоленского района Алтайского края» на 2011-2015 годы

В целях создания в районе условий, обеспечивающих улучшение качества и объёмов жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, в соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 17.11.2008 г. № 1321 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Смоленского района Алтайского края» на 2011-2015 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Мух М.Э.

Глава района                                                                                                   В.В.Шитц

Приложение 1

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального образования

Смоленский район

24.10.2011 №996

Долгосрочная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Смоленского района Алтайского края» на 2011-2015 годы

1. Паспорт долгосрочной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Смоленского района Алтайского края» на2011-2015 годы

| Наименование программы | долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Смоленского района Алтайского края» на 2011-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 №102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»; поручение Президента Российской Федерации от 27.11.2010 № Пр-3463ГС; Распоряжение главы района от 30.03.2010 года № 87–р. |
| Заказчик программы | Администрация Смоленского района |
| Разработчик программы | Администрация Смоленского района |
| Цель программы | Улучшение качества жилищно - коммунальных услуг; повышение эффективности и надёжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи программы | Обеспечение финансовой стабильности организаций жилищно-коммунального хозяйства; модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; сокращение темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги; создание условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс района |
| Важнейшие целевые показатели программы | Системы водоснабжения: сокращение количества сетей, нуждающихся в замене, на 4% до уровня 12%; сокращение удельного потребления электрической энергии на 5% до уровня 3% кВт-ч/куб.м. Системы теплоснабжения: Сокращение показателя удельного веса сетей, требующих замены, на 8% до уровня 16%; Уменьшение удельного расхода электрической энергии на 8% до уровня 28% кВтч/Гкал. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011-2015 годы |
| Объём и источники финансирования программы | Общий объём средств, направленных на реализацию программы, из средств предприятий составляет рублей |

# 2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры.

Смоленский район расположен в юго-восточной части Алтайского края. Расстояние до краевого центра г. Барнаула – 196 км, ближайшей железнодорожной станции (г. Бийск) – 35 км. Основу экономики района составляет сельское хозяйство и промышленная переработка сельскохозяйственной продукции. По данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Смоленскому району на 1 января 2011 года численность населения составила 23,8 тыс. человек.

Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей. От функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья способствует возникновению социальной напряжённости. Инженерное обеспечение района состоит из систем водоснабжения, вывоза жидких бытовых отходов, электро-, газо, и теплоснабжения, которые имеют большой физический и моральный износ.

Водоснабжением потребителей Смоленского района обеспечивают следующие предприятия: МУП «Буревестник»; МУП «Верх-Обское ЖКХ»; МУП «Кировское»; МУП «Линёвское»; МУП «Смоленское»; МУП «Солоновское КХ»; ООО «Водоканал-Новотырышкино»; ООО «Сычёвское».

Протяжённость водопроводных сетей  составляет 166 км, из них 24 км нуждаются в замене. Канализационные сети  отсутствуют.

Теплоснабжение потребителей осуществляют: МУП «Буревестник»; МУП «Верх-Обское ЖКХ»; МУП «Кировское»; МУП «Линёвское»; МУП «Смоленское»; ООО»Энергия». Производительная мощность котельных менее 29,52 Гкал/час. Расчётная присоединённая нагрузка 8,22 Гкал/ час, что составляет 28% производственных мощностей котельных. Электроснабжение осуществляют предприятия: ОАО «Алтаэнерго» и ОАО «Алтайэнергосбыт». Общая протяжённость электролиний 930км.

Газоснабжением занимаются: ОАО «Алтайкрайгазсервис» и ОАО «Алтайгазпром».Сжиженным газом снабжается 7718 абонентов, природным газом 102 квартиры.

Система инженерного оборудования в районе нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

Уровень обеспеченности населения жильём 22,4 м2 на 1 жителя.

На территории муниципального образования Смоленский район находится 1669 многоквартирных домов. Собственники помещений многоквартирных домов выбрали следующие способы управления:

- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме – 1626 домов;

- управление товариществом собственников жилья – 17 домов;

- управление управляющей организацией – 26 домов.

По состоянию на 01.01.2011года на территории поселений района действуют одна управляющая организация и 6 товариществ собственников жилья.

В жилом фонде установлены приборы учёта ресурсов:

- на водоснабжении – 806 шт;

- на теплоснабжении – 34 шт.

# 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития

| Наименование показателя | 2011 | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика численности тыс. чел | 23,9 | 23,8 |  |  | 23,85 |  |  | 23,89 |  | 24,0 |
| Динамика частной жилой застройки тыс. м2 | 4,8 | 5,1 |  |  | 5,8 |  |  | 6,6 |  | 7,6 |
| 3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  | 2012 | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015 |
| 1 Прогноз спроса: 1.1На электроэнергию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома |  |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  | 100% |
| частные жилые дома |  |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  | 100% |
| бюджетные организации |  |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  | 100% |
| административно-коммерческие здания |  |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  | 100% |
| промышленность |  |  |  | ] 00% | 100% |  |  | 100% |  | 100% |
| 1.2 На тепло на отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома |  |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% . |  | 100% |
| частные жилые дома |  |  | 10% |  |  | 10% | 10% |  | 10% |  |
| бюджетные организации |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| административно-коммерческие здания |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| промышленность |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 На газ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома |  |  | 80% |  |  | 80% | 80% |  | 80% |  |
| частные жилые дома |  |  | 80% |  |  | 80% | 80% |  | 80% |  |
| бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| административно-коммерческие здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 На холодную воду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| частные жилые дома |  |  | 90% |  |  | 90% | 90% |  | 90% |  |
| бюджетные организации |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| административно-коммерческие здания |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| промышленность |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| 1.5 На вывоз ЖБО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| частные жилые дома |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| бюджетные организации |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| административно-коммерческие здания |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| промышленность |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.6 На вывоз ТБО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| частные жилые дома |  |  | 50% |  |  | 50% | 50% |  | 50% |  |
| бюджетные организации |  |  | 100% |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  |
| административно-коммерческие здания |  |  | 50% |  |  | 50% | 50% |  | 50% |  |
| промышленность |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |

# 3.2 Развитие системы водоснабжения:

- выполнение мероприятий по программе «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2010-2013 годы» ;

# - повышение надёжности водоснабжения;

# - повышение экологической безопасности;

# - снижение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

# 3.3 Утилизация твёрдых бытовых отходов:

# Улучшение санитарного состояния территорий населённых пунктов на территории Смоленского района;

# - улучшение экологического состояния в районе;

# - обеспечение надлежащего сбора и утилизации бытовых и прочих отходов.

# 3.4 Развитие системы газоснабжения;

- выполнение мероприятий по программе газификации поселении района.

3.5 Жилищное строительство:

Приложение 1

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объём ввода жилья | Тыс. м2 общей площади, тыс. руб. | 4,8 100,8 | 5,1 107,1 | 5,8 121,5 | 6,6 138,6 | 7,6 159,6 |

# 4. Система оценки показателей хода реализации программы.

| Предмет оценки | Показатели | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей | Выполненные объёмы на строительство и замены тепловых сетей. Снижение уровня износа сетей. | 2500 пог. м. 5% |
| Реконструкция котельных | Показатели освоения средств по реконструкции котельных и замене котлов. Количество установленных новых котлов | 500 тыс. руб. 1 штук. |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Строительство и замена новых водопроводных сетей Снижение уровня износа сетей | 4000 пог. м. 1,5% |
| Повышение качества услуг жилищно-коммунального комплекса | Количество аварий, устранённых в нормативные сроки; в сверх нормативные сроки Количество жалоб на качество услуг Снижение объёмов услуг предоставленных с нарушением режимов предоставления | 0 кол. 0 кол. 0% |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Снижение тарифов за счёт повышения объёма услуг | 0% |

Приложение 2

4. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий, в том числе в территориальном разрезе | Сумма затрат |  |  |  |  | Направления расходов и источников финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Всего |  |  |  |
| 1. | Потребность в средствах | 5986 | 2085 | 7165 | 6866 | 22102 |  |  |  |
| 2. | Модернизация, ремонт объектов теплоснабжения. | 5256 | 1125 | 6445 | 57366 | 18562 |  |  |  |
| 2.1 | Смоленский сельсовет Кот. «Центральная». Установка котлов 3шт. производительностью 1,6 Г/кал. | 2046 |  |  |  | 2046 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Смоленский сельсовет, МУП «Смоленское» | МУП «Смоленское» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 146 кг. |
| 2.2 | Кот «Парковая». Установка котлов 2 шт. производительностью 1,6 Г/кал. | 920 |  |  |  | 920 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Смоленский сельсовет, МУП «Смоленское» | МУП «Смоленское» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 115 кг. |
| 2.3 | Кот. «Тополёк». Установка котла 1шт. производительностью 0,4 Г/кал. | 220 |  |  |  | 220 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Смоленский сельсовет, МУП «Смоленское» | МУП «Смоленское» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 46 кг. |
| 2.4 | Кот. «Заря». Установка котла 1 шт. производительностью 1,2 Г/кал. | 410 |  |  |  | 410 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Смоленский сельсовет, МУП «Смоленское» | МУП «Смоленское» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 90 кг. |
| 2.5 | Кировский сельсовет Кот. «Центральная». Установка котлов 3 шт. производительностью 0,6 Г/кал. | 360 | 625 | 529 | 236 | 1750 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Кировский сельсовет, МУП «Кировское» | МУП «Кировское» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 66 кг. |
| 2.6 | Верх – Обский сельсовет Кот. «Центральная». Установка котлов 2 шт. производительностью 1,2 Г/кал. | 500 | 500 |  |  | 1000 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Верх-Обский сельсовет, МУП «Верх-Обское ЖКХ» | МУП «Верх -Обское ЖКХ» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 60 кг. |
| 2.5.1 | Кот. «Катунская». Установка котла 1 шт. производительностью 0,4 Г/кал. |  |  |  | 220 | 220 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Верх-Обский сельсовет, МУП «Верх-Обское ЖКХ» | МУП «Верх -Обское ЖКХ» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 50 кг. |
| 2.6 | Линёвский сельсовет Кот. «Центральная». Установка котлов 2 шт. Производительностью 0,6 Г/кал. | 520 |  |  |  | 520 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Линевский сельсовет, МУП «Линевское» | МУП «Линёвское» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 101 кг. |
| 2.8 | Первомайский сельсовет Кот. «Центральная». Установка котлов 2 шт. производительностью 0,4 Г/кал. |  |  | 220 | 220 | 440 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Первомайский сельсовет, МУП «Линевское» | МУП «Линёвское» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 60 кг. |
| 2.9 | Ануйский сельсовет Кот. «Центральная». Установка котлов 2 шт. производительностью 0,6 Г/кал. |  |  | 260 | 260 | 520 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Ануйский сельсовет, МУП «Буревестник» | МУП «Буревестник» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 75 кг. |
| 2.10 | Смоленский сельсовет Замена теплотрассы 10 км. |  |  | 4300 | 4300 | 8600 | Замена ветхих тепловых сетей Смоленский сельсовет, МУП «Смоленское» | МУП «Смоленское» | Снижение потерь тепла до 15 % |
| 2.11 | Верх – Обский сельсовет Замена теплотрассы 2,6 км. | 500 |  | 1136 | 500 | 2136 | Замена ветхих тепловых сетей Верх-Обский сельсовет, МУП «Верх-Обское ЖКХ» | МУП «Верх -Обское ЖКХ» | Снижение потерь тепла до 15 % |
| 3 | Модернизация, ремонт объектов водоснабжения | 730 | 960 | 720 | 1130 | 3540 |  |  |  |
| 3.1 | Смоленский сельсовет. Замена водопровода – 1 км и оборудования | 650 | 600 | 600 | 600 | 2450 | Замена ветхих водопроводных сетей Смоленский сельсовет, МУП «Смоленское» | МУП «Смоленское» | Снижение потерь воды до 1,5 % |
| 3.2 | Кировский сельсовет Замена водопровода – 1,2 км. |  |  |  | 350 | 350 | Замена ветхих водопроводных сетей Кировский сельсовет, МУП «Кировское» | МУП «Кировское» | Снижение потерь воды до 1,5 % |
| 3.3 | Верх – Обский сельсовет Замена водопровода – 1,5 км. и оборудования. | 60 | 120 | 120 | 60 | 360 | Замена ветхих водопроводных сетей Верх-Обский сельсовет, МУП «Верх-Обское ЖКХ» | МУП «Верх -Обское ЖКХ» | Снижение потерь воды до 1,5 % |
| 3.4 | Линёвский сельсовет Замена водопровода – 0,8 км. и оборудования. |  | 150 |  | 50 | 200 | Замена ветхих водопроводных сетей Линевский сельсовет, МУП «Линевское» | МУП «Линёвское | Снижение потерь воды до 1,5 % |
| 3.5 | Первомайский сельсовет Замена водопровода – 0,6 км. и оборудования. |  | 90 |  |  | 90 | Замена ветхих водопроводных сетей Первомайский сельсовет, МУП «Смоленское» | МУП «Смоленское» | Снижение потерь воды до 1,5 % |
| 3,6 | Точилинский сельсовет Замена водопровода – 0,6 км. и оборудования. | 20 |  |  | 70 | 90 | Замена ветхих водопроводных сетей Точилинский сельсовет, МУП «Кировское» | МУП «Кировское» | Снижение потерь воды до 1,5 % |

Приложение 3

к муниципальной целевой программе

«Газификация Смоленского района на 2012-2014 годы»

Мероприятия муниципальной целевой программы «Газификация Смоленского района на 2012-2014 годы»

| Цели, задачи мероприятия. | Исполн итель | Индикаторы | Един ища изме рени я | Значение индикатора |  |  | Направление использования средств | Сумма расходов местного бюджета по годам, тыс. руб. |  |  | Всего расходов местного бюджета тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Увеличение объёма газопотребления |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Кап. влож. | 6150 | 9500 | 6650 | 22300 |
|  | Адм. Смол, района | Объем газопотр. | тыс. м3 | 80 | 180 | 420 |  |  |  |  |  |
|  | Адм. Смол, района | Увеличение уровня газификации природным газом | % | 7,1 | 12,8 | 25,7 |  |  |  |  |  |
|  | Адм. Смол, района | Увеличение протяжённости трубопроводов | км. | 17,1 | 10,4 | 13 |  | 6150 | 9500 | 6650 | 22300 |

|  |  | Адм. Смол. района | Увеличение количества газифициров анных квартир |  | ед. |  | 180 |  | 200 |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Адм. Смол. района | Увеличение количества котельных на природном газе |  | ед. |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6150 |  | 3500 |  | 6650 |  | 16300 |
| Мероприятие 1.1.1. Газопровод высокого давления до ГРП - 11 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края |  | Адм. Смол, района | Увеличение протяжённости трубопроводов |  | км. |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |
| Мероприятие 1.1.2. Расп ределительный газопровод низкого давления от ГРП - 11 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края |  | Адм. Смол, района | Увеличение протяжённости трубопроводов |  | км |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |  | 1750 |
|  |  | Адм. Смол, района | Увеличение количества газифицированных квартир |  | ед |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. | Адм. |  | Увеличение | км |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  | 800 |  |
| Газопровод высокого | Смол. |  | протяжённос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давления до ГРП - 18,19 в с. | района |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленское Смоленского |  |  | трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| района Алтайского края |  |  | ов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4. | Адм. |  | Увеличение | км |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |
| Распределительный | Смол. |  | протяжённос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газопровод низкого | района |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давления от ГРП - 18 в с. |  |  | трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленское Смоленского |  |  | ов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| района Алтайского края | Адм. |  | Увеличение | ед |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смол. |  | количества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | района |  | газифиниров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | анных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.5. | Адм. |  | Увеличение | км |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |
| Распределительный | Смол. |  | протяжённос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газопровод низкого | района |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давления от ГРП - 19 в с. |  |  | трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленское Смоленского |  |  | ов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| района Алтайского края | Адм. |  | Увеличение | ед |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смол. |  | количества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | района |  | газифициров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | анных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.6. | Адм. |  | Увеличение | км |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |
| Газопровод высокого | Смол. |  | протяжённос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давления до ГРП-12-13 в | района |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .с. Смоленское Смоленского |  |  | трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| района Алтайского края |  |  | ов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.7. | Адм. |  | Увеличение | км |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |
| Распределительный | Смол. |  | протяжённос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газопровод низкого | района |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давления от ГРП - 12,13 в с. |  |  | трубопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленское Смоленского |  |  | ов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| района Алтайского края | Адм. Смол, района |  | Увеличение количества газифициров анных квартир |  | ед |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.8. Распределительный газопровод высокого давления от ГРП - 8,9 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | Адм. Смол, района |  | Увеличение протяжённос ти трубопровод ов |  | км |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 700 |  | 700 |
| Мероприятие 1.1.9. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП - 8 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | Адм. Смол, района |  | Увеличение протяжённос ти трубопровод ов |  | км |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1400 |  | 1400 |
|  | Адм. Смол, района |  | Увеличение количества газифициров анных квартир |  | ел |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.10. Расп ределительный газопровод низкого давления от ГРП - 9 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | Адм. Смол, района |  | Увеличение протяжённос ти трубопровод ов |  | км |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1400 |  | 1400 |
|  | Адм. Смол, района |  | Увеличение количества газифициров анных квартир |  | ед |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.10. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП 22 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | Адм. Смол, района |  | Увеличение протяжённос ти трубопровод ов | км |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1400 |  | 1400 |
|  | Адм. Смол, района |  | Увеличение количества газифициров анных квартир | ед |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.11. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП - 23 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | Адм. Смол, района |  | Увеличение протяжённос ти трубопровод ов | км |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смоле некое Смоле некого района АлтаЙс кого края |  | Увеличение количества газифициров анных квартир | ед |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Строительство | Адм. Смол, района |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |
| Мероприятие 1.2.1 Строительство модульной котельной школа №2 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | Адм. Смол, района |  | Увеличение количества котельных на природном газе | ед |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |

# 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы.

Нормативно-правовое, информационное материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий программы осуществляется муниципальным заказчиком – координатором программы – Администрацией муниципального образования Смоленский район.

Прогнозируемые объёмы финансирования мероприятий программы составляют 44,6 млн. рублей, в том числе:

- электроснабжение – 0 млн. руб. ;

- теплоснабжение – 18,7 млн. руб.  ;

- водоснабжение – 3,6 млн. руб.  ;

- водоотведение - 0 млн. руб.  ;

- сбор и утилизация ТБО - 0 млн. руб.

Предполагаемые источники финансирования программы:

- бюджетные средства

- внебюджетные средства (инвестиции).

Данная программа по направлениям, целям и задачам увязана с федеральными и муниципальными целевыми программами:

1. «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2010-2013 годы» ;

2. «Газификация Смоленского района на 2012-2014 годы»;

3. «Социальное развитие села до 2012 года».

7. Управление программой.

Общее руководство, управление программой, координацию деятельности исполнителей и участников программы осуществляет  Администрация Смоленского района.

Программа может при необходимости корректироваться. Все изменения и дополнения к программе утверждаются Постановлением главы Смоленского района.