СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

25.06.2021№  38                                                                                 с. Смоленское

| О работе по организации водоснабжения в Смоленском районе |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию Щигрева В.А., заместителя главы Администрации  района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и газификации о работе по организации водоснабжения в Смоленском районе, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Информацию о работе по организации водоснабжения в Смоленском районе принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель   районного

Собрания  депутатов                                                                        А.К. Хамрилов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Смоленского районного Собрания депутатов от 25.06.2021№ 38 |
| --- | --- |

Информация

о работе по организации водоснабжения в Смоленском районе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организация в границах поселения водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

В Смоленском районе услуги водоснабжения оказывают три муниципальных предприятия МУП «Тепло» в с. Новотырышкино, МУП «Солоновское КХ» в с. Солоновка и КМП «Баланс» в с. Смоленское и других населенных пунктах.

КМП «Баланс»  осуществляет  эксплуатацию  систем  водоснабжения  в  населенных пунктах Смоленского  района общей протяженностью 164,6 км, (69,2 км составляет протяженность сетей водоснабжения с.Смоленское). КМП «Баланс»  осуществляет  эксплуатацию 34 водозаборных скважин и 23 водонапорных башен.

МУП «Солоновское КХ»  осуществляет  эксплуатацию  систем  водоснабжения  в с. Солоновка общей протяженностью 11,5 км и 3 водозаборных скважин. МУП «Тепло» с 2020 года осуществляет  эксплуатацию  систем  водоснабжения в с. Новотырышкино общей протяженностью 16 км. Сети водоснабжения в с. Новотырышкино являются собственностью АО «Водоканал» г. Белокуриха. На сегодняшний день с АО «Водоканал» решается вопрос о приобретении сетей водоснабжения в собственность муниципального образования Смоленский район. В начале 2021 года по данным объектам предприятием МУП «Тепло» получена лицензия на водопользование.

Большинство сетей и скважин 70-х 80-х годов постройки, кроме скважин  в районе РЭС, в п. Кировский, п. Южный, с.Черновая. Большинство сетей построены «хоз.способом», без каких либо расчетов и перспективных планов развития систем водоснабжения.

В с.Смоленское сложилась неблагоприятная ситуация с обеспечением населения качественной питьевой водой и с напором воды.

В то же время наблюдается систематический рост потребления питьевой воды, связанный с подключением к существующему водопроводу физических лиц и рост гражданского строительства (ул. Степная, ул. Юбилейная, ул. Парковая, ул. Интернациональная).

- 17 августа 2020 года скважина, расположенная в с. Черновая вышла из строя.

В октябре 2020 года подрядной организацией выполнены работы по бурению водозаборной скважины, водоснабжение в с. Черновая полностью восстановлено.

10 марта 2021 года согласно протоколу лабораторных испытаний  и заключению эксперта испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и и эпидемиологии в Красноярском крае» установлено, что вода может использоваться, как питьевая.

Работы были выполнены за счет средств муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края».

В 2020 году Минстрой Алтайского края включило в государственную поддержку на 2021 год два объекта: капитальный ремонт водозаборного узла, расположенного по ул. Лесхозная, 15Д в с.Смоленское и капитальный ремонт водозаборного узла, расположенного по ул. Заводская, участок 128 «г» ПМК в с.Смоленское. Общая сметная стоимость составила 6 399 792,94 рублей.

На сегодняшний день заключен муниципальный контракт по результатам электронной процедуры  в соответствии с Федеральным законом от N 44-ФЗ 05.04.2013 по двум объектам: ул. Лесхозная, 15Д, ул. Заводская, участок 128 «г» микрорайон ПМК. Работы запланировано выполнить в летний период 2021 года.

В рамках проекта поддержки местных инициатив в 2021 году запланированы работы по устройству новой водонапорной башни в с. Новотырышкино по ул.Шаталина, 37. Общая стоимость объекта составляет 1319 880 тыс. руб.

По результатам электронной процедуры  в соответствии с Федеральным законом от N 44-ФЗ была определена подрядная организация, которая не приступила в срок к выполнению работ, на данный момент ведется процедура расторжения контракта в одностороннем порядке с занесением подрядной организации в статус «недобросовестный».

На сегодняшний день готовится документация для повторного заключения муниципального контракта.

Предприятием КМП «Баланс» в 2021 году проведены следующие мероприятия:

- в с. Ануйское выполнены работы по замене подающей трубы и насоса в водозаборной скважине;

- в п. Кировский выполнены работы по промывке  магистрали от водонапорной башни  по ул. Солнечная до стадиона;

- в п. Линевский произведена замена автоматики на водозаборных узлах.

- в рамках модернизации выполнены работы по замене насосов на энергоэффективные в п. Речной, п. Молочный, с. Ленинское, также планируется продолжить замену насосов на остальных водозаборных узлах;

- решена проблема с нехваткой воды в летний период в районе ул. Красноярская (район котла), путем увеличения давления насосом и регулировкой задвижек.

Предприятием КМП «Баланс» в ближайшее время запланированы работы по промывке системы в с.Смоленское, п. Линевский, п. Верх-Обский.

Для улучшения ситуации по водоснабжению и участия в действующих краевых и федеральных программах Администрацией Смоленского района запланировано включить в краевую государственную программу следующие мероприятия:

- замена башни и бурение новой скважины в с. Ануйское, ул. Нагорная 5А;

- бурение новой скважины в п. Верх-Обском;

- устройство башни в с. Смоленское в районе ПМК;

- бурение новой скважины на центральном водозаборе в с.Смоленское;

- бурение новой скважины в с.Точильное;

- устройство водонапорной башни в с.Черновая;

- замена водонапорной башни в п. Раздольный;

- замена водонапорной башни в с. Ленинское;

- замена водонапорной башни в с. Новотырышкино по пер. Строительный, 29;

- бурение новой скважины по ул. Шаталина, 37 в с. Новотырышкино.

На данный момент разрабатывается сметная документация на вышеуказанные объекты.

Вышеперечисленные мероприятия позволят стабилизировать и улучшить ситуацию по водоснабжению в Смоленском районе, но полностью не снимут всех проблем и поэтому Администрацией Смоленского района запланированы более глобальные проектные разработки, куда далее войдет и строительство сетей, водозаборов и станций водоподготовки. На сегодняшний день ведется подготовительная работа с проектным институтом по вопросу водоснабжения в с.Смоленское, который по сложившейся ситуации проведет расчет и определит необходимые мероприятия. Всё, что было построено «хозяйственным» способом необходимо перестраивать. Разработка проектов бюджету района обойдется в существенное финансирование, эта работа необходима для развития водоснабжения и улучшения качества поставляемой воды.