СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

30.08.2024 № 51

с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| О подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов объектов коммунального хозяйства района |  |

Заслушав информацию Замоцного Р.Ю., заместителя главы Администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и газификации о подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов объектов коммунального хозяйства района, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1.Информацию заместителя главы Администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и газификации Замоцного Р.Ю. о подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов объектов коммунального хозяйства района принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации района принять необходимые меры к активизации работ по подготовке объектов коммунального хозяйства района к отопительному сезону 2024-2025 годов.

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов А. А. Герасименко

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению Смоленского районного Собрания депутатов  от 30.08.2024 № 51 |

ИНФОРМАЦИЯ

о подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов объектов

коммунального хозяйства района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организация в границах поселения теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

В Смоленском районе эксплуатируются 9 котельных, отапливающих жилой фонд, юридических лиц, объекты культуры, объекты здравоохранения.

Основными поставщиками тепловой энергии являются предприятия:

- КМП «Баланс», которое эксплуатирует 7 угольных котельных, 1 газовую котельную;

- МУП «Тепло» на территории Новотырышкинского сельсовета, которое эксплуатирует 1 угольную котельную.

Все котельные подключены к электроэнергии и готовы к ОЗП.

В КМП «Баланс» отсутствует задолженность за электроэнергию перед поставщиками.

На сегодняшний день предприятием КМП «Баланс» заключен договор с ООО «Алтай-Уголь» на поставку угля бурого на отопительный период 2024-2025 на объем 4800 тонн.

Поставка угля планируется с 1 сентября 2024 года.

В соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предприятием МУП «Тепло» проведены торги на поставку 800 тонн каменного угля. Поставщик ООО «Вектор-Агро». Поставка планируется с 15 сентября 2024 года.

В соответствии с вышеназванным федеральным законом Администрацией района заключены муниципальные контракты:

- от 21 мая 2024 года на поставку блочно-модульной котельной установки в п. Линевский, цена которого составляет 21 150 000 рублей.

Работа по установке БМКУ на стадии завершения, идет подготовка документов на ввод в эксплуатацию объекта;

- от 27 ноября 2023 года на выполнение работ по строительству объекта: «Газовая котельная МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ожогина Ефима Прокопьевича» стоимостью 20 716 725 рублей.

Работа по установке БМКУ на стадии завершения, идет подготовка документов на приемку и ввод в эксплуатацию объекта;

- от 28 ноября 2023 года на выполнение работ по строительству объекта: «Газовая котельная МБОУ «Точилинская средняя общеобразовательная школа» стоимостью 22 947 760 рублей.

Работа по установке БМКУ на стадии завершения, идет подготовка документов на приемку и ввод в эксплуатацию объекта;

Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2024-2025 выполняются согласно Постановлению Администрации Смоленского района «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2024-2025годов».

Силами МУП «Тепло» проведены роботы:

- текущее обслуживание и ремонт тепловой сети,

- антикоррозийное покрытие основания дымовой трубы,

- гидроизоляция фундамента дымовой трубы,

- гидроизоляция цоколя котельной,

- оштукатуривание цоколя канала шлакоудаления, гидроизоляция,

- наружная чистка труб конвективного блока,

- ревизия эластичных муфт на приводах циркуляционных насосов и шурующей планки,

- замена сальниковых уплотнителей на циркуляционных насосах,

- ревизия шурующей планки,

- ревизия запорной арматуры по тепловым колодцам, замена сальниковых набивок,

- замена дренажных кранов, замена воздушников и кранов,

- ревизия основного дымососа,

- химическая промывка котла,

- замена труб отопления в хозяйственных помещениях котельной, промывка регистров, замена запорной арматуры, установка запорной арматуры на каждый регистр,

- ревизия транспортера шлакоудаления, чистка канала шлакоудаления,

- прочистка трубы подающего трубопровода подпиточной воды в котельную.

Силами КМП «Баланс» проведены работы:

- по текущему ремонту и обслуживанию тепловых сетей в населенных пунктах;

по котельной в пос. Усть-Катунь:

-проведен мелкий ремонт 2 циркуляционных насосов в котельной,

-отремонтировано 4 задвижки в тепловой камере магистрали;

по котельной в с. Первомайское:

-проведены сварочные работы по ремонту колосниковой части отопительного котла,

- проведена замена сальниковой набивки в 5 задвижках насосного узла котельной,

- произведен перенос дымососа из знания котельной на территорию,

по котельной МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ожогина Ефима Прокопьевича» проведен ремонт 2 циркуляционных насосов;

по котельной в пос. Линевский:

-проведен ремонт 2 циркуляционных насосов,

-проведены сварочные работы по ремонту колосниковой части отопительного котла;

по котельной в пос. Верх-Обский:

-проведен ремонт 2 циркуляционных насосов (замена сальниковой набивки);

- планируется замена двух водогрейных котлов;

по центральной котельной:

-проведены сварочные ремонтные работы на 4 дымовых коробах; -проведена промывка и прочистка котлов.

-планируется замена одного водогрейного котла.

по котельной в пос. Кировский:

-проведены сварочные ремонтные работы,

-проведена замена сальниковой набивки циркуляционного насоса,

-проведены сварочные работы по ремонту колосниковой части отопительного котла,

-планируется замена одного водогрейного котла;

по котельной в с. Первомайское:

-проведена замена сальниковой набивки циркуляционного насоса,

-проведены сварочные работы по ремонту колосниковой части отопительного котла.