Приложение  № 12

к конкурсной документации

ПОРЯДОК

оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами,

принявшими помещения работ и услуг

по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо

ненадлежащего исполнения

управляющей организацией обязательств по договору управления

многоквартирным домом

Услуги и работы считаются оказанными или выполненными с ненадлежащим качеством в случае их несоответствия перечню обязательных работ (услуг), указанных в договоре управления, периодичности их выполнения, а также качественным характеристикам выполнения этих работ (услуг) установленным Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

В случае оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных договором управления ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную ниже продолжительность, а также в случае невыполнения каких-либо услуг (работ) предусмотренных договором управляющая организация обязана снизить собственникам помещений размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в следующем порядке.

Собственники помещения (наниматели) в письменной или устной форме в течение 6 месяцев после соответствующего нарушения вправе обратиться в управляющую организацию с заявлением об изменении размера платы за содержание и ремонт общего имущества. Должностное лицо управляющей организации в обязательном порядке регистрирует указанное заявление в журнале регистрации заявок и в течение 2 рабочих дней, с даты его получения, направляет собственнику помещения (нанимателю) уведомление о реквизитах регистрации заявления и принятом решении: последующем удовлетворении требований либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин отказа.

Основанием для перерасчета размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также уплаты неустойки за нарушение управляющей организацией своих обязательств является акт о не предоставлении либо не качественном предоставлении услуг (работ). Указанный акт составляется в присутствии заявителя не позднее 24 часов с момента регистрации обращения и подписывается представителем управляющей организации и заявителем. В акте указываются выявленные нарушения параметров качества, время и дата начала не предоставления или предоставления некачественной услуги (выполненной работы). Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается собственнику помещения (нанимателю), второй – остается у управляющей организации.

В случае подтверждения факта оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, управляющая организация обязана уменьшить плату за содержание и ремонт жилого помещения собственнику помещения (нанимателю) пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы, размер уменьшения которой определяется по формуле:

∆P = Py / Nm х Nd,

где: 	∆P – размер уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения (руб.);

Py – стоимость соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанной в договоре управления (руб.);

Nm – количество календарных дней в месяце;

Nd – количество полных календарных дней, в течение которых оказались услуги и (или) выполнялись работы ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

В случае если плата за содержание и ремонт жилого помещения установленная органом местного самоуправления для нанимателей помещений ниже платы установленной договором управления и собственник помещения – орган местного самоуправления производит возмещение разницы в оплате за данное помещение, снижение платы за оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность осуществляется в соответствующих пропорциях от производимой платы нанимателю и собственнику помещения.

Не допускается изменение размера платы, если оказание услуги и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ

устранения неисправностей аварийного характера

| № п/п | Неисправности конструктивных элементов и оборудования | предельный срок выполнения ремонта* |
| --- | --- | --- |
| I. Кровля |  |  |
| 1.1. | Протечки в отдельных местах кровли | 1 сут. |
| 1.2. | Повреждение системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., их крепление) | 5 сут. |
| II. Стены |  |  |
| 2.1. | Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сут. (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| 2.2. | Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжение их с печами | 1 сут. |
| III. Оконные и дверные заполнения |  |  |
| 3.1. | Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен мест общего пользования: - в зимнее время - в летнее время | 1 сут. 3 сут. |
| 3.2. | То же дверных заполнений (входные двери в подъездах) | 1 сут. |
| IV. Внутренняя и наружная отделка |  |  |
| 4.1. | Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности) |
| 4.2. | Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах зданий | немедленное принятие мер безопасности |
| V. Санитарно-техническое оборудование |  |  |
| 5.1. | Неисправность запорно-регулировочной арматуры систем водо-, теплоснабжения | 1 сут. |
| 5.2. | Неисправность аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | Немедленно |
| VI. Электрооборудование |  |  |
| 6.1. | Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилого дома или силового электрооборудования | не более 2 часов (при наличии резервного кабеля) |
| 6.2. | Неисправности во водно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
| 6.3. | Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| 6.4. | Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | немедленно |
| 6.5. | Неисправности в системе освещения общедомовых помещений | 7 сут. |

*Примечание: сроки устранения неисправностей указаны с момента их обнаружения или с даты поступления от собственников помещений (нанимателей) заявки.

Периодичность оказания услуг и выполнения работ по всем остальным видам, указанным в перечне работ (услуг) договора управления установлены этим договором. Несоблюдение указанной периодичности выполнения работ (услуг) либо не предоставление оговоренных договором работ (услуг) расценивается как ненадлежащее исполнение управляющей организацией договорных обязательств и влечет уменьшение размера оплаты за содержание и ремонт жилого помещения в соответствие с вышеуказанным порядком.

Начальник управления ЖКХ, строительства,

архитектуры и газификации Администрации

Смоленского района Алтайского края                                                                     В.Н. Алмаев