Приложение №1

к конкурсной документации

«Утверждаю»    
Начальник управления  ЖКХ,

строительства, архитектуры и газификации

Администрации Смоленского района Алтайского края
______________  В.Н. Алмаев
659600, с. Смоленское,  ул. Титова, 40,
тел./факс  8(38536)21271
«____»  ___________ 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  | Площадь мест общего пользования |  |  | Виды благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Год постр. | Этаж. | Кол. кв-р | Площадь жилая | Площадь нежилая | Площадь кровли | Площадь л/кл | Площадь подвала | Кан. | Отоп. | Х/в | Г/в | Плиты | Лифт | Тип здания |
| Лот №1 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. ПМК | 1 | 1961 | 2 | 16 | 597,0 | - | 546,0 | 46,0 | - | + | + | + | - | газ/эл | - | Кирпичн. |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 597,0 |  | 546,0 | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: РФ, Алтайский край, с. Смоленское, ПМК, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) –

3. Серия, тип постройки: кирпичный

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета: не определялась

6. Степень фактического износа:        не определялась

7. Год последнего капитального ремонта: нет данных

8. Количество этажей:                    2

9. Наличие подвала:                       нет

10. Наличие цокольного этажа:      нет

11. Наличие мансарды:        нет

12. Количество квартир:     16

13. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании непригодными для проживания): нет

15. Строительный объем: 2275 куб .м.

16. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_____________________________________________________910,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____________________597 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): ____нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): __нет

17. Количество лестниц: 2

18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площади): 53,0 кв.м.

19. Уборочная площадь общих коридоров: нет

20. Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы): ________нет

21. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома не определена

22. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

23. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

24. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания: нет

25. Уборка мусора в границах мест накопления ТКО, КГО (исключая контейнеры) площадь: нет

26. Уборка мест накопления ТКО относящихся к многоквартирному дому, площадь  -  1 кв. м

II.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | Требует т/ремонта |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Требует т/ремонта |
| 3. | Перекрытия: |  |  |
|  | -чердачные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -межэтажные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -подвальные |  |  |
| 4. | Крыша | Железо на 4 ската | Удовл. |
| 5. | Полы | Досчатые по лагам крашенные | Удовл. |
| 6. | Проемы: |  |  |
|  | -окна | Двойные, створчатые | Удовл. |
|  | -двери | Деревянные | Удовл. |
| 7. | Отделка: |  |  |
|  | -внутренняя | Штукатурка, побелка, окраска | Удовл. |
|  | -наружная |  | Требует т/ремонта |
| 8. | Инженерное оборудование: |  |  |
|  | -механическое | - | - |
|  | -электрическое | 220 вольт | Удовл. |
|  | -санитарно-техническое | нет | -. |
|  | -ванны напольные | нет | - |
|  | -электроплиты | нет | - |
|  | -телефонные сети | нет | - |
|  | -сети проводного радиовещания | нет | - |
|  | -сигнализация | нет | - |
|  | -мусоропровод | нет | - |
|  | -лифты | нет | - |
|  | -вентиляция | нет | - |
|  | -система дымоудаления | нет | - |
|  | -система пожаротушения | нет | - |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | -электроснабжения | 220 вольт | Удовл. |
|  | -холодного водоснабжения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -горячего водоснабжения | нет | - |
|  | -водоотведения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -газоснабжения | нет | - |
|  | -отопления | центральное | Требует т/ремонта |

|  |  |  |  |  |  |  | Площадь мест общего пользования |  |  | Виды благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Год постр. | Этаж. | Кол. кв-р | Площадь жилая | Площадь нежилая | Площадь кровли | Площадь л/кл | Площадь подвала | Кан. | Отоп. | Х/в | Г/в | Плиты | Лифт | Тип здания |
| Лот №2 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. ПМК | 2 | 1963 | 2 | 18 | 658,8 | - | 546,0 | 46,0 | - | + | + | + | - | газ/эл | - | Кирпичн. |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 658,8 |  | 546,0 | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: РФ, Алтайский край, с. Смоленское, ПМК, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 22:41:021217:62

3. Серия, тип постройки: кирпичный

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета: не определялась

6. Степень фактического износа:        не определялась

7. Год последнего капитального ремонта: нет данных

8. Количество этажей:                    2

9. Наличие подвала:                       нет

10. Наличие цокольного этажа:      нет

11. Наличие мансарды:        нет

12. Количество квартир:     18

13. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании непригодными для проживания): нет

15. Строительный объем: 2275 куб .м.

16. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_____________________________________________________910,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____________________658,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): ____нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): __нет

17. Количество лестниц: 2

18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площади): 53,0 кв.м.

19. Уборочная площадь общих коридоров: нет

20. Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы): ________нет

21. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома не определена

22. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):  22:41:021217:62

23. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

24. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания: нет

25. Уборка мусора в границах мест накопления ТКО, КГО (исключая контейнеры) площадь: нет

26. Уборка мест накопления ТКО относящихся к многоквартирному дому, площадь  -  1 кв. м

II.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | Требует т/ремонта |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Требует т/ремонта |
| 3. | Перекрытия: |  |  |
|  | -чердачные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -межэтажные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -подвальные |  |  |
| 4. | Крыша | Железо на 4 ската | Удовл. |
| 5. | Полы | Досчатые по лагам крашенные | Удовл. |
| 6. | Проемы: |  |  |
|  | -окна | Двойные, створчатые | Удовл. |
|  | -двери | Деревянные | Удовл. |
| 7. | Отделка: |  |  |
|  | -внутренняя | Штукатурка, побелка, окраска | Удовл. |
|  | -наружная |  | Требует т/ремонта |
| 8. | Инженерное оборудование: |  |  |
|  | -механическое | - | - |
|  | -электрическое | 220 вольт | Удовл. |
|  | -санитарно-техническое | нет | -. |
|  | -ванны напольные | нет | - |
|  | -электроплиты | нет | - |
|  | -телефонные сети | нет | - |
|  | -сети проводного радиовещания | нет | - |
|  | -сигнализация | нет | - |
|  | -мусоропровод | нет | - |
|  | -лифты | нет | - |
|  | -вентиляция | нет | - |
|  | -система дымоудаления | нет | - |
|  | -система пожаротушения | нет | - |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | -электроснабжения | 220 вольт | Удовл. |
|  | -холодного водоснабжения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -горячего водоснабжения | нет | - |
|  | -водоотведения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -газоснабжения | нет | - |
|  | -отопления | центральное | Требует т/ремонта |

|  |  |  |  |  |  |  | Площадь мест общего пользования |  |  | Виды благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Год постр. | Этаж. | Кол. кв-р | Площадь жилая | Площадь нежилая | Площадь кровли | Площадь л/кл | Площадь подвала | Кан. | Отоп. | Х/в | Г/в | Плиты | Лифт | Тип здания |
| Лот №3 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. ПМК | 3 | 1963 | 2 | 16 | 562,0 | - | 546,0 | 46,0 | - | + | + | + | - | газ/эл | - | Кирпичн. |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 562,0 |  | 546,0 | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: РФ, Алтайский край, с. Смоленское, ПМК, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) –

3. Серия, тип постройки: кирпичный

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета: не определялась

6. Степень фактического износа:        не определялась

7. Год последнего капитального ремонта: нет данных

8. Количество этажей:                    2

9. Наличие подвала:                       нет

10. Наличие цокольного этажа:      нет

11. Наличие мансарды:        нет

12. Количество квартир:     16

13. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании непригодными для проживания): нет

15. Строительный объем: 2275 куб .м.

16. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_____________________________________________________910,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____________________562,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): ____нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): __нет

17. Количество лестниц: 2

18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площади): 53,0 кв.м.

19. Уборочная площадь общих коридоров: нет

20. Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы): ________нет

21. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома не определена

22. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

23. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

24. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания: нет

25. Уборка мусора в границах мест накопления ТКО, КГО (исключая контейнеры) площадь: нет

26. Уборка мест накопления ТКО относящихся к многоквартирному дому, площадь  -  1 кв. м

II.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | Требует т/ремонта |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Требует т/ремонта |
| 3. | Перекрытия: |  |  |
|  | -чердачные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -межэтажные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -подвальные |  |  |
| 4. | Крыша | Железо на 4 ската | Удовл. |
| 5. | Полы | Досчатые по лагам крашенные | Удовл. |
| 6. | Проемы: |  |  |
|  | -окна | Двойные, створчатые | Удовл. |
|  | -двери | Деревянные | Удовл. |
| 7. | Отделка: |  |  |
|  | -внутренняя | Штукатурка, побелка, окраска | Удовл. |
|  | -наружная |  | Требует т/ремонта |
| 8. | Инженерное оборудование: |  |  |
|  | -механическое | - | - |
|  | -электрическое | 220 вольт | Удовл. |
|  | -санитарно-техническое | нет | -. |
|  | -ванны напольные | нет | - |
|  | -электроплиты | нет | - |
|  | -телефонные сети | нет | - |
|  | -сети проводного радиовещания | нет | - |
|  | -сигнализация | нет | - |
|  | -мусоропровод | нет | - |
|  | -лифты | нет | - |
|  | -вентиляция | нет | - |
|  | -система дымоудаления | нет | - |
|  | -система пожаротушения | нет | - |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | -электроснабжения | 220 вольт | Удовл. |
|  | -холодного водоснабжения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -горячего водоснабжения | нет | - |
|  | -водоотведения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -газоснабжения | нет | - |
|  | -отопления | центральное | Требует т/ремонта |

|  |  |  |  |  |  |  | Площадь мест общего пользования |  |  | Виды благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Год постр. | Этаж. | Кол. кв-р | Площадь жилая | Площадь нежилая | Площадь кровли | Площадь л/кл | Площадь подвала | Кан. | Отоп. | Х/в | Г/в | Плиты | Лифт | Тип здания |
| Лот №4 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. ПМК | 4 | 1962 | 2 | 16 | 510,0 | - | 546,0 | 46,0 | - | + | + | + | - | газ/эл | - | Кирпичн. |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 510,0 |  | 546,0 | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: РФ, Алтайский край, с. Смоленское, ПМК, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) –

3. Серия, тип постройки: кирпичный

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета: не определялась

6. Степень фактического износа:        не определялась

7. Год последнего капитального ремонта: нет данных

8. Количество этажей:                    2

9. Наличие подвала:                       нет

10. Наличие цокольного этажа:      нет

11. Наличие мансарды:        нет

12. Количество квартир:     16

13. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании непригодными для проживания): нет

15. Строительный объем: 2275 куб .м.

16. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_____________________________________________________910,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____________________510,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): ____нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): __нет

17. Количество лестниц: 2

18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площади): 53,0 кв.м.

19. Уборочная площадь общих коридоров: нет

20. Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы): ________нет

21. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома не определена

22. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

23. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

24. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания: нет

25. Уборка мусора в границах мест накопления ТКО, КГО (исключая контейнеры) площадь: нет

26. Уборка мест накопления ТКО относящихся к многоквартирному дому, площадь  -  1 кв. м

II.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | Требует т/ремонта |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Требует т/ремонта |
| 3. | Перекрытия: |  |  |
|  | -чердачные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -межэтажные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -подвальные |  |  |
| 4. | Крыша | Железо на 4 ската | Удовл. |
| 5. | Полы | Досчатые по лагам крашенные | Удовл. |
| 6. | Проемы: |  |  |
|  | -окна | Двойные, створчатые | Удовл. |
|  | -двери | Деревянные | Удовл. |
| 7. | Отделка: |  |  |
|  | -внутренняя | Штукатурка, побелка, окраска | Удовл. |
|  | -наружная |  | Требует т/ремонта |
| 8. | Инженерное оборудование: |  |  |
|  | -механическое | - | - |
|  | -электрическое | 220 вольт | Удовл. |
|  | -санитарно-техническое | нет | -. |
|  | -ванны напольные | нет | - |
|  | -электроплиты | нет | - |
|  | -телефонные сети | нет | - |
|  | -сети проводного радиовещания | нет | - |
|  | -сигнализация | нет | - |
|  | -мусоропровод | нет | - |
|  | -лифты | нет | - |
|  | -вентиляция | нет | - |
|  | -система дымоудаления | нет | - |
|  | -система пожаротушения | нет | - |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | -электроснабжения | 220 вольт | Удовл. |
|  | -холодного водоснабжения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -горячего водоснабжения | нет | - |
|  | -водоотведения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -газоснабжения | нет | - |
|  | -отопления | центральное | Требует т/ремонта |

|  |  |  |  |  |  |  | Площадь мест общего пользования |  |  | Виды благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Год постр. | Этаж. | Кол. кв-р | Площадь жилая | Площадь нежилая | Площадь кровли | Площадь л/кл | Площадь подвала | Кан. | Отоп. | Х/в | Г/в | Плиты | Лифт | Тип здания |
| Лот №5 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. ПМК | 5 | 1963 | 2 | 16 | 606,0 | - | 546,0 | 46,0 | - | + | + | + | - | газ/эл | - | Кирпичн. |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 606,0 |  | 546,0 | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: РФ, Алтайский край, с. Смоленское, ПМК, д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) –

3. Серия, тип постройки: кирпичный

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета: не определялась

6. Степень фактического износа:        не определялась

7. Год последнего капитального ремонта: нет данных

8. Количество этажей:                    2

9. Наличие подвала:                       нет

10. Наличие цокольного этажа:      нет

11. Наличие мансарды:        нет

12. Количество квартир:     16

13. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании непригодными для проживания): нет

15. Строительный объем: 2275 куб .м.

16. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_____________________________________________________910,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____________________606,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): ____нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): __нет

17. Количество лестниц: 2

18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площади): 53,0 кв.м.

19. Уборочная площадь общих коридоров: нет

20. Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы): ________нет

21. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома не определена

22. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):  22:41:021217:62

23. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

24. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания: нет

25. Уборка мусора в границах мест накопления ТКО, КГО (исключая контейнеры) площадь: нет

26. Уборка мест накопления ТКО относящихся к многоквартирному дому, площадь  -  1 кв. м

II.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | Требует т/ремонта |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Требует т/ремонта |
| 3. | Перекрытия: |  |  |
|  | -чердачные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -межэтажные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -подвальные |  |  |
| 4. | Крыша | Железо на 4 ската | Удовл. |
| 5. | Полы | Досчатые по лагам крашенные | Удовл. |
| 6. | Проемы: |  |  |
|  | -окна | Двойные, створчатые | Удовл. |
|  | -двери | Деревянные | Удовл. |
| 7. | Отделка: |  |  |
|  | -внутренняя | Штукатурка, побелка, окраска | Удовл. |
|  | -наружная |  | Требует т/ремонта |
| 8. | Инженерное оборудование: |  |  |
|  | -механическое | - | - |
|  | -электрическое | 220 вольт | Удовл. |
|  | -санитарно-техническое | нет | -. |
|  | -ванны напольные | нет | - |
|  | -электроплиты | нет | - |
|  | -телефонные сети | нет | - |
|  | -сети проводного радиовещания | нет | - |
|  | -сигнализация | нет | - |
|  | -мусоропровод | нет | - |
|  | -лифты | нет | - |
|  | -вентиляция | нет | - |
|  | -система дымоудаления | нет | - |
|  | -система пожаротушения | нет | - |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | -электроснабжения | 220 вольт | Удовл. |
|  | -холодного водоснабжения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -горячего водоснабжения | нет | - |
|  | -водоотведения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -газоснабжения | нет | - |
|  | -отопления | центральное | Требует т/ремонта |

|  |  |  |  |  |  |  | Площадь мест общего пользования |  |  | Виды благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Год постр. | Этаж. | Кол. кв-р | Площадь жилая | Площадь нежилая | Площадь кровли | Площадь л/кл | Площадь подвала | Кан. | Отоп. | Х/в | Г/в | Плиты | Лифт | Тип здания |
| Лот №6 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. ПМК | 6 | 1970 | 2 | 16 | 723,4 | - | 546,0 | 46,0 | - | + | + | + | - | газ/эл | - | Железобет. |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 723,4 |  | 546,0 | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: РФ, Алтайский край, с. Смоленское, ПМК, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 22:41:021225:240

3. Серия, тип постройки: железобетонный

4. Год постройки: 1970

5. Степень износа по данным государственного технического учета: не определялась

6. Степень фактического износа:        не определялась

7. Год последнего капитального ремонта: нет данных

8. Количество этажей:                    2

9. Наличие подвала:                       нет

10. Наличие цокольного этажа:      нет

11. Наличие мансарды:        нет

12. Количество квартир:     16

13. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании непригодными для проживания): нет

15. Строительный объем: 2275 куб .м.

16. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_____________________________________________________910,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____________________723,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): ____нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): __нет

17. Количество лестниц: 2

18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площади): 53,0 кв.м.

19. Уборочная площадь общих коридоров: нет

20. Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы): ________нет

21. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома не определена

22. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

23. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

24. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания: нет

25. Уборка мусора в границах мест накопления ТКО, КГО (исключая контейнеры) площадь: нет

26. Уборка мест накопления ТКО относящихся к многоквартирному дому, площадь  -  1 кв. м

II.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | Требует т/ремонта |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Требует т/ремонта |
| 3. | Перекрытия: |  |  |
|  | -чердачные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -межэтажные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -подвальные |  |  |
| 4. | Крыша | Железо на 4 ската | Удовл. |
| 5. | Полы | Досчатые по лагам крашенные | Удовл. |
| 6. | Проемы: |  |  |
|  | -окна | Двойные, створчатые | Удовл. |
|  | -двери | Деревянные | Удовл. |
| 7. | Отделка: |  |  |
|  | -внутренняя | Штукатурка, побелка, окраска | Удовл. |
|  | -наружная |  | Требует т/ремонта |
| 8. | Инженерное оборудование: |  |  |
|  | -механическое | - | - |
|  | -электрическое | 220 вольт | Удовл. |
|  | -санитарно-техническое | нет | -. |
|  | -ванны напольные | нет | - |
|  | -электроплиты | нет | - |
|  | -телефонные сети | нет | - |
|  | -сети проводного радиовещания | нет | - |
|  | -сигнализация | нет | - |
|  | -мусоропровод | нет | - |
|  | -лифты | нет | - |
|  | -вентиляция | нет | - |
|  | -система дымоудаления | нет | - |
|  | -система пожаротушения | нет | - |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | -электроснабжения | 220 вольт | Удовл. |
|  | -холодного водоснабжения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -горячего водоснабжения | нет | - |
|  | -водоотведения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -газоснабжения | нет | - |
|  | -отопления | центральное | Требует т/ремонта |

|  |  |  |  |  |  |  | Площадь мест общего пользования |  |  | Виды благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Год постр. | Этаж. | Кол. кв-р | Площадь жилая | Площадь нежилая | Площадь кровли | Площадь л/кл | Площадь подвала | Кан. | Отоп. | Х/в | Г/в | Плиты | Лифт | Тип здания |
| Лот №7 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. ПМК | 9 | 1986 | 3 | 27 | 1252,2 | - | 612,0 | 94,5 | 600 | + | + | + | - | газ/эл | - | Железобет. |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1252,2 |  | 612,0 | 94,5 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: РФ, Алтайский край, с. Смоленское, ПМК, д. 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) –

3. Серия, тип постройки: железобетонный

4. Год постройки: 1986

5. Степень износа по данным государственного технического учета: не определялась

6. Степень фактического износа:        не определялась

7. Год последнего капитального ремонта: нет данных

8. Количество этажей:                    3

9. Наличие подвала:                       имеется

10. Наличие цокольного этажа:      нет

11. Наличие мансарды:        нет

12. Количество квартир:     27

13. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании непригодными для проживания): нет

15. Строительный объем: 6732,0 куб .м.

16. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_____________________________________________________1836,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____________________1252,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): ____нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): __нет

17. Количество лестниц: 3

18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площади): 351,9 кв.м.

19. Уборочная площадь общих коридоров: нет

20. Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы): ________нет

21. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома не определена

22. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

23. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

24. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания: нет

25. Уборка мусора в границах мест накопления ТКО, КГО (исключая контейнеры) площадь: нет

26. Уборка мест накопления ТКО относящихся к многоквартирному дому, площадь  -  1 кв. м

II.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | Требует т/ремонта |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
| 3. | Перекрытия: |  |  |
|  | -чердачные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -межэтажные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -подвальные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
| 4. | Крыша | мягкая гудронированная | Удовл. |
| 5. | Полы | Досчатые по лагам крашенные | Удовл. |
| 6. | Проемы: |  |  |
|  | -окна | Двойные, створчатые | Удовл. |
|  | -двери | Деревянные | Удовл. |
| 7. | Отделка: |  |  |
|  | -внутренняя | Штукатурка, побелка, окраска | Удовл. |
|  | -наружная |  | Требует т/ремонта |
| 8. | Инженерное оборудование: |  |  |
|  | -механическое | - | - |
|  | -электрическое | 220 вольт | Удовл. |
|  | -санитарно-техническое | нет | -. |
|  | -ванны напольные | нет | - |
|  | -электроплиты | нет | - |
|  | -телефонные сети | нет | - |
|  | -сети проводного радиовещания | нет | - |
|  | -сигнализация | нет | - |
|  | -мусоропровод | нет | - |
|  | -лифты | нет | - |
|  | -вентиляция | нет | - |
|  | -система дымоудаления | нет | - |
|  | -система пожаротушения | нет | - |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | -электроснабжения | 220 вольт | Удовл. |
|  | -холодного водоснабжения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -горячего водоснабжения | нет | - |
|  | -водоотведения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -газоснабжения | нет | - |
|  | -отопления | центральное | Требует т/ремонта |

|  |  |  |  |  |  |  | Площадь мест общего пользования |  |  | Виды благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Год постр. | Этаж. | Кол. кв-р | Площадь жилая | Площадь нежилая | Площадь кровли | Площадь л/кл | Площадь подвала | Кан. | Отоп. | Х/в | Г/в | Плиты | Лифт | Тип здания |
| Лот №8 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. ПМК | 10 | 1962 | 2 | 19 | 482,0 | - | 688,8 | 33,6 | - | + | + | + | - | газ/эл | - | Кирпичн. |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 482,0 |  | 688,8 | 33,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: РФ, Алтайский край, с. Смоленское, ПМК, д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) –

3. Серия, тип постройки: железобетонный

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета: не определялась

6. Степень фактического износа:        не определялась

7. Год последнего капитального ремонта: нет данных

8. Количество этажей:                    2

9. Наличие подвала:                       нет

10. Наличие цокольного этажа:      нет

11. Наличие мансарды:        нет

12. Количество квартир:     19

13. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании непригодными для проживания): нет

15. Строительный объем: 2870,0 куб .м.

16. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_____________________________________________________1148,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____________________482,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): ____нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): 176,4 кв.м.

17. Количество лестниц: 2

18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площади): 53,6 кв.м.

19. Уборочная площадь общих коридоров: 82,4 м.кв.

20. Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы): ________нет

21. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома не определена

22. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

23. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

24. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания: нет

25. Уборка мусора в границах мест накопления ТКО, КГО (исключая контейнеры) площадь: нет

26. Уборка мест накопления ТКО относящихся к многоквартирному дому, площадь  -  1 кв. м

II.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | Требует т/ремонта |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Требует т/ремонта |
| 3. | Перекрытия: |  |  |
|  | -чердачные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -межэтажные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -подвальные |  |  |
| 4. | Крыша | Железо на 4 ската | Удовл. |
| 5. | Полы | Досчатые по лагам крашенные | Удовл. |
| 6. | Проемы: |  |  |
|  | -окна | Двойные, створчатые | Удовл. |
|  | -двери | Деревянные | Удовл. |
| 7. | Отделка: |  |  |
|  | -внутренняя | Штукатурка, побелка, окраска | Удовл. |
|  | -наружная |  | Требует т/ремонта |
| 8. | Инженерное оборудование: |  |  |
|  | -механическое | - | - |
|  | -электрическое | 220 вольт | Удовл. |
|  | -санитарно-техническое | нет | -. |
|  | -ванны напольные | нет | - |
|  | -электроплиты | нет | - |
|  | -телефонные сети | нет | - |
|  | -сети проводного радиовещания | нет | - |
|  | -сигнализация | нет | - |
|  | -мусоропровод | нет | - |
|  | -лифты | нет | - |
|  | -вентиляция | нет | - |
|  | -система дымоудаления | нет | - |
|  | -система пожаротушения | нет | - |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | -электроснабжения | 220 вольт | Удовл. |
|  | -холодного водоснабжения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -горячего водоснабжения | нет | - |
|  | -водоотведения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -газоснабжения | нет | - |
|  | -отопления | центральное | Требует т/ремонта |

|  |  |  |  |  |  |  | Площадь мест общего пользования |  |  | Виды благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Год постр. | Этаж. | Кол. кв-р | Площадь жилая | Площадь нежилая | Площадь кровли | Площадь л/кл | Площадь подвала | Кан. | Отоп. | Х/в | Г/в | Плиты | Лифт | Тип здания |
| Лот №9 | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. ПМК | 11 | 1961 | 2 | 27 | 580,0 | - | 688,8 | 33,6 | - | + | + | + | - | газ/эл | - | Кирпичн. |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 580,0 |  | 688,8 | 33,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: РФ, Алтайский край, с. Смоленское, ПМК, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) –

3. Серия, тип постройки: железобетонный

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета: не определялась

6. Степень фактического износа:        не определялась

7. Год последнего капитального ремонта: нет данных

8. Количество этажей:                    2

9. Наличие подвала:                       нет

10. Наличие цокольного этажа:      нет

11. Наличие мансарды:        нет

12. Количество квартир:     27

13. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

14. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании непригодными для проживания): нет

15. Строительный объем: 2870,0 куб .м.

16. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками_____________________________________________________1148,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____________________580,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): ____нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома): __нет

17. Количество лестниц: 2

18. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площади): 53,6 кв.м.

19. Уборочная площадь общих коридоров: нет

20. Уборочная площадь других помещений общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы): ________нет

21. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома не определена

22. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):

23. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

24. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания: нет

25. Уборка мусора в границах мест накопления ТКО, КГО (исключая контейнеры) площадь: нет

26. Уборка мест накопления ТКО относящихся к многоквартирному дому, площадь  -  1 кв. м

II.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный | Требует т/ремонта |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Требует т/ремонта |
| 3. | Перекрытия: |  |  |
|  | -чердачные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -межэтажные | Ж/бетонные | Требует т/ремонта |
|  | -подвальные |  |  |
| 4. | Крыша | Железо на 4 ската | Удовл. |
| 5. | Полы | Досчатые по лагам крашенные | Удовл. |
| 6. | Проемы: |  |  |
|  | -окна | Двойные, створчатые | Удовл. |
|  | -двери | Деревянные | Удовл. |
| 7. | Отделка: |  |  |
|  | -внутренняя | Штукатурка, побелка, окраска | Удовл. |
|  | -наружная |  | Требует т/ремонта |
| 8. | Инженерное оборудование: |  |  |
|  | -механическое | - | - |
|  | -электрическое | 220 вольт | Удовл. |
|  | -санитарно-техническое | нет | -. |
|  | -ванны напольные | нет | - |
|  | -электроплиты | нет | - |
|  | -телефонные сети | нет | - |
|  | -сети проводного радиовещания | нет | - |
|  | -сигнализация | нет | - |
|  | -мусоропровод | нет | - |
|  | -лифты | нет | - |
|  | -вентиляция | нет | - |
|  | -система дымоудаления | нет | - |
|  | -система пожаротушения | нет | - |
| 9. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | -электроснабжения | 220 вольт | Удовл. |
|  | -холодного водоснабжения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -горячего водоснабжения | нет | - |
|  | -водоотведения | центральное | Требует т/ремонта |
|  | -газоснабжения | нет | - |
|  | -отопления | центральное | Требует т/ремонта |

Главный специалист Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района Алтайского края

(должность, Ф.И.О. руководителя ОМС, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

__________________________                                                               Матвейчук Е.В.

(подпись)		                                                                              (Ф.И.О.)

«_____ »  __________________г.

М.П.