Приложение

к постановлению Администрации

Смоленского района

03.12.2019  № 1330

# 3. Мероприятия программы

| № п/п | Наименование мероприятий, источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию программы 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего тыс. руб. (план) | Всего тыс. руб. (факт) | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (план) | 2018 год (факт) |
| 1. | Потребность в средствах | 6870,21 | 8161,41 | 716,0 | 4354,21 | 1800,0 | 3091,2 |
| 2. | Модернизация, ремонт объектов теплоснабжения | 6288,71 | 7998,71 | 716,0 | 4282,71 | 1290,0 | 3000,0 |
| 2.1 | Смоленский сельсовет - 1. Ремонт теплотрассы, замена труб. Диаметр 219 мм – 2х400 | 280,0 | 100,0 | - | 100,0 | 180,0 | 0 |
| 2.2 | - Смоленский сельсовет - Котельная СОШ №2 - 1. Замена водогрейного котла КВр-0,93 МВт 2. Замена насоса К100-65-200А в сборе 18,5/3000 | 0 | 399,6 | - | - | - | 330,0 69,6 |
| 2.4 | Смоленский сельсовет - Первомайская котельная. - 1. Замена водогрейного котла КВр-0,74 МВт 2. Замена насоса К100-65-200А в сборе 18,5/3000 | 250,0 | 0 | - | - | 250,0 | 0 |
| 2.5 | Верх-Обский сельсовет Кот. «Центральная» Замена водогрейного котла 1 шт. КВр(м) -2,0 | 585,0 | 585,0 | - | 585,0 | - | - |
| 2.6 | Верх-Обский сельсовет Котельная Катунской СОШ. Установка котла 1 шт. КВр(м) – 0,35 | 191,0 | 191,0 | - | 191,0 | - | - |
| 2.7 | Верх-Обский сельсовет Софинансирование (доля местного бюджета) на капитальный ремонт котельной п. Усть-Катунь | 26,68 | 26,68 | - | 26,68 | - | - |
| 2.8 | Кировский сельсовет Котельная - 1. Замена водогрейного котла КВр-0,93 МВт 2. Замена насоса К100-65-200А в сборе 18,5/3000 | 772,0 | 775,6 | - | 382,0 | 390,0 | 393,6 |
| 2.9 | Точилинский сельсовет Котельная СОШ Замена котла 1 шт., КВр(м) – 0,75 КВр, дымососа. | 440,73 | 440,73 | - | 440,73 | - | - |
| 2.10 | Ануйский сельсовет Котельная «Центральная». Замена водогрейного котла 1 шт. Производительностью 1,2 Г/кал и насосной группы | 320,0 | 320,0 | 320,0 | - | - | - |
| 2.11 | Солоновский сельсовет Котельная СОШ Замена водогрейного котла | 396,0 | 396,0 | 396,0 | - | - | - |
| 2.12 | Сычевский сельсовет Котельная СОШ - 1. Замена водогрейного котла КВр-0,93 МВт 2. Замена насоса К100-65-200А в сборе 18,5/3000 | 0 | 399,6 | - | - | - | 330,0 69,6 |
| 2.13 | Ликвидация аварийных ситуаций на тепловых сетях | 290,0 | 90,0 | - | 90,00 | 200,00 | 0 |
| 2.14 | Химическая очистка воды котельного оборудования | 145,0 | 0 | - | - | 145,00 | 0 |
| 2.15 | Техническое освидетельствование зданий и сооружений котельных | 142,30 | 97,30 | - | 97,30 | 45,00 | 0 |
| 2.16 | Проверка достоверности сметной документации | 140,0 | 76,0 | - | 60,00 | 80,00 | 16,0 |
| 2.17 | Выделение субсидии на возмещение затрат по предоставлению услуг теплоснабжения | 2010,0 | 3710,0 | - | 2010,0 | - | 1700,0 |
| 2.18 | Формирование уставного фонда вновь образованного МУП | 300,00 | 300,0 | - | 300,00 | - | - |
| 3 | Модернизация, ремонт объектов водоснабжения | 581,50 | 162,7 | 0 | 71,50 | 510,00 | 91,2 |
| 3.1 | Смоленский сельсовет 1.Замена водопровода 2. Софинансирование (доля местного бюджета) КАИП «100 скважин» | 261,50 | 11,5 |  | 11,50 | 250,00 | 0 |
| 3.2. | Устранение аварийных ситуаций на водопроводных сетях | 200,00 | 0 | - | - | 200,00 | 0 |
| 3.3 | Проверка достоверности сметной документации | 120,00 | 60,0 | - | 60,00 | 60,00 | 0 |
| 3.4 | Насос погружной глубинный ЭВЦ 8*25*100 – 2 шт. | 0 | 91,2 | - | - | 0 | 91,2 |

# 4. Объем финансирования программы в 2016-2018 году

руб.

| Источники финансирования | Период реализации мероприятий программы 2016-2018 год |
| --- | --- |
| Собственные средства предприятий | - |
| Средства бюджета муниципального образования «Смоленский район» | 8 161 410 |
| ИТОГО: | 8 161 410 |